广晟万博城电梯维护保养招标文件

招标人：广东和顺物业管理有限公司番禺万博分公司

二零二二年  月

目录

第一章 投标须知	2

第二章 招标文件	5

第三章 投标文件	6

第四章 投标文件的递交	9

第五章 开标	11

第六章 评标	11

第七章 定标和授标	14

第八章 合同的授予	14

第九章 商务标	16

第十章 技术标	26

第十一章 招标要求及服务标准	28

# 第一章 投标须知

一、工程名称

广晟万博城A塔写字楼、BC塔公寓及商业街电梯维护保养工程。

二、招标内容

广晟万博城A塔写字楼、BC塔公寓及商业街48台电梯维护保养工程(详见附件一设备清单)。

三、投标人资格要求

1、具有合法营业执照、具有独立承担民事责任的能力；

2、企业注册资金不低于500万（包含500万）元人民币（以营业执照为准）；

3、具有《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》维修类A级，安装类B级，且在有效期内；

4、在广东省行政区域内具有良好的维护保养业绩及信誉，具有类似的项目维修、维护保养经验或有通力品牌电梯的维修、维护保养经验；

5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2017]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）/中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）/广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn/）】。招标公司在以上任意一个网站上的查询记录；

6、本次采购不接受联合体报价；

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

8、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分包的采购活动；

四、人员保障

投标人应保证投入该项目的人员完全有能力（包括完成类似工程的经验）胜任本招标书明确的工作。

投标人应在投标书中提供本项目工作的人员名单，并附有相应人员相关证书。

五、廉洁要求

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人采购纪律，积极配合招标人执行廉政建设的有关规定。

3、不得使用不正当手段妨碍、排挤其他投标人或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行报价，不得隐瞒本单位资质的真实情况，资质符合规定。

5、不得以任何方式向招标人人员及亲友赠送礼品、礼金及有价证券等财物；不得宴请或邀请招标人人员及亲友参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不得以任何形式报销招标人人员及亲友的票据及费用；不得进行可能影响采购公平、公正的任何活动。

6、不得向招标人人员及亲友分包此次采购项目。

7、不得向招标人人员及亲友支付好处费、介绍费。

六、保密要求

1、投标人及其有关的人员负有保密的义务和责任，投标人未经招标人的书面同意，任何信息不能以任何方式披露给任何第三方。

2、未经招标人许可，不得复制、分发和利用招标人提供的任何资料。

3、一旦发现投标人违反保密性要求，招标人将终止与该投标人的合作，并保留进一步通过法律途径追究有关人员责任的权利。

七、澄清与答复

1、投标人确定报价并向招标人发送《邀请函回执》的，对采购文件的任何部分若有疑问，需要招标人澄清的，均应在提交投标文件截止日前 2 个工作日，按《邀请函》中载明的招标人地址以书面形式向招标人提出。

2、招标人将视情况以书面形式予以答复或以答疑的形式进行解释。投标人应对招标人的答复或解释及时予以书面确认，如投标人在收到招标人的该答复和解释之日起两日内未书面提出异议则被视为理解并接受和认同招标人的答复或解释内容，该部分将作为采购文件的有效组成部分，对投标人起约束作用。

八、财务能力

投标人在财务上必须具备独立核算体系，资金运作良好，具有独立的财务履约能力。

九、招标形式

本次招标活动采用邀请招标形式。

十、投标保证金

1、投标保证金人民币￥10000.00元整（大写：壹万元整）。

2、投标人在递交投标文件前，应将投标保证金转账到招标方，转账时需注明“广晟万博城A塔写字楼、BC塔公寓及商业街电梯维护保养投标保证金”，开标后中标人的投标保证金自动转为合同履约保证金，在本合同结束后15个工作日内双方确认无任何扣罚项后无息退回；若中标人在  日内不与招标人签订合同，则招标人有权没收中标人的投标保证金，并且由评标得分排第二名的投标人递补为新的中标人；未中标人的投标保证金在15个工作日无息内退回。

招标方账户名称：广东和顺物业管理有限公司番禺万博分公司

税号：91440101MA5CKL1BX2

单位地址：广州市番禺南村镇汉溪大道东390号四海城商业广场1栋1座404房

电话号码：13560086786

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州番禺锦绣香江支行

银行账户：44050153140800001027

3、在申请退投标保证金时需提供相关资料（详见附件二）。

4、对未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人有权拒绝接收投标文件。

5、如投标人有下列情况，将被没收投标保证金。

1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的。

2）中标人未能在规定期限内签署合同协议的。

十一、合同履约保证金

中标方接到中标通知书且合同签订前，中标方通过银行转账方式向招标方转入合同总金额的10%总额作为合同履约保证金，合同结束15个工作日内经双方确认无扣罚项后招标方将投标保证金和合同履约保证金一起无息退回。

十二、现场勘查、答疑时间：2022年4月15日至20日17:30时前

答疑会主要回答投标人对招标文件所提出的问题，并被邀请对工程施工现场和周围环境进行考察，以获得须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。考察现场所发生的费用及由于对招标文件的误解或对现场了解不足造成的损失由投标人自己承担。

十三、投标有效期延长

在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，在延长的投标有限期内投标人不得退出投标，投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

十四、付款方式：见合同内容。

十五、地址：广州市番禺区南村镇汉溪大道386号广晟万博城

十六、投标文件份数：正本1份，副本1份。

十七、投标文件递交至：广州市番禺区南村镇汉溪大道386号广晟万博城物业服务中心行政人事部

十八、投标截止时间： 2022年5月20日12:00前

十九、开标时间： 2022年5月20日12:00时

二十、现场勘察时间：2022年5月15日11：00时

二十一、招标人: 广东和顺物业管理有限公司番禺万博分公司

联系人：方小姐

联系电话：020 84784185

# 第二章 招标文件

一、招标文件

1、招标文件的组成

1）投标邀请函。

2）投标须知。

3）投标文件格式。

4）招标要求及服务标准。

5）合同条款及附件。

2、投标人应该认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐；否则，责任由投标人承担。

3、除上述内容外，招标人在提交投标文件截止时间之前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，充分了解本招标文件中的各项规定和投标人一旦中标后须承担的合同责任和义务；若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。凡是获得本招标文件的投标人，均应当对招标文件保密。

5、对招标文件内容的充分理解

一旦投标人按照招标文件要求递交了投标文件，则被视为已经认真研究了招标文件，对任何可能存在的疑问都已经得到招标人的澄清和解答，并对由招标文件所定义的投标人的工作内容达到透彻和充分的理解，并已将这种理解全部反映到投标文件中。

二、 招标文件的澄清

1、投标人在获得本招标文件后，如果发现本招标文件各组成部分之间出现歧义或存在相互矛盾的地方，包括文件编写过程中经常出现的打印错误等，或有问题需要招标人解释和答疑，应当在投标须知前附表规定时间前，以书面形式向招标人提出质疑，质疑文件应加盖投标人公章，同时提供电子版文件。

2、无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是应投标人的要求对招标文件做出澄清（包括对质疑的回复），招标人都将以书面形式向所有获得招标文件的投标人澄清（但不说明质疑的来源）。投标人在收到该澄清文件后，应于当日以书面形式确认收到，该澄清文件作为招标文件的组成部分，对双方具有约束作用。投标人未予确认的，不影响澄清文件的效力和执行。

3、投标人对本招标文件自行做出的理解、解释、推论和应用，招标人概不负责。由于投标人对本招标文件的任何误解所造成的后果，均由投标人自负。

# 第三章 投标文件

一、 投标文件的组成

1、投标文件由商务标和技术标两部分组成，技术标和商务标分开制作。

2、商务标包括以下文件：

商务标：

- 法定代表人资格证明书。

- 签署授权委托书。

- 投标函。

- 投标承诺函。

- 投标报价表及附表。

- 2020年1月1日-至今未有行政处罚声明。

- 投标人资质文件（包括但不限于）：

a. 营业执照副本复印件加盖公章。

b.《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》 复印件加盖公章。

- 投标人近两年（2020年1月1日-至今）相关电梯维护保养服务合同复印件加盖公章，须提供合同关键页复印件，关键页包括项目名称、签字盖章页等，时间以合同签订日期为准。

- 招标文件要求投标人提交的其他资料。

- 投标保证金银行转账凭证。

3、技术标包括以下文件：

技术标：

- 项目经理人简历(附近照一张)及相关证书。

- 维修、维护保养技术人员简历及相关证书。

- 电梯维护保养方案。

- 电梯故障困人应急救援预案。

- 合理化建议。

二、 投标文件的要求

1、投标人应按照投标须知前附表中要求的份数提交投标文件。

2、投标人准备的投标文件必须使用本招标文件所提供的投标文件格式及相关文件格式（如属表格，可以按同样格式扩展）。标书内容统一采用宋体5号字体，表格内文字采用宋体小5号字体，页码用宋体小5号阿拉伯数字，统一编在正中下方。标书应有较详细的目录。文字及一般表格采用A4纸张，如技术标有图表采用A3纸张；文字部分和图表部分都要编页码，用喷墨（或激光）打印机打印（或复印）。

投标文件均应打印或使用不褪色的墨水书写。全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非上述删改是根据招标人发出的招标文件修改补充文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，投标文件修改处需有投标文件签署人签字或盖章。

三、  报价要求

1、投标人在提交标书前，应对本项目的有关招标范围、验收/检查标准、项目所在地区域环境、交通情况等情况均详细研究明了，应认真考虑自身标书中投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力，合理确定自身的投标报价。投标报价中应已包括按招标文件和合同条款中的规定，执行及完成本项目所包含的全部工作内容的费用，投标人应对投标报价的准确性承担一切责任，如有任何错漏，后果自负。

2、投标报价应已包含劳务费、保险、因达不到服务标准的返工、配合、协调、办理相关手续、配合本项目各类临时活动的配合措施费、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。不论投标报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施招标所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

在保养期内，如需更换设备零部件时，投标人应及时通知招标人。对于需更换单件单价500元（含500元）以下的设备零部件，由投标人负责采购及更换，费用由投标人承担。单件单价500元以上的设备零部件由投标人报招标人审批确认后，由招标人负责（或授权委托投标人）采购，投标人负责免费更换、调试。投标人承担更换零配件费用年度总金额不超过合同金额的2%。

3、定期评估要求：招标人对服务项目定期的评估。

4、投标人应在投标书所附的投标报价表上标明拟提供服务的单价和总价。

5、招标人不接受任何有选择的报价，对同一项目只允许有一个报价。

6、投标文件报价单价和总价采用人民币表示。

7、各投标人在投标时必须在投标文件中提供一份所实施项目的详细清单报价书；仅有投标总价无完整的分项报价者，评标时一律按无效投标处理。

8、其他报价要求：见投标须知前附表。

四、 投标文件的有效期

1、投标有效期自提交投标文件截止之日起计算，在此期限内投标人的投标保持有效。本招标工程的投标有效期见投标须知前附表。

2、在投标有效期结束前，招标人可视情况要求所有投标人延长投标有效期，关于要求和相关答复均以书面形式进行。投标人同意延长的，投标人不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金担保的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

五、  投标担保

1、投标人须在递交投标文件前，按照《投标须知前附表》中规定的形式和金额提交投标保证金。

2、投标保证金须以银行转账形式转入招标人账号，且投标保证金务必于投标文件提交前到帐。

3、投标人未能按要求提交投标保证金，将被视为不响应招标文件，招标人有权拒绝接纳其投标文件。投标保证金在不存在扣罚事由的前提下，招标人将会在与中标人正式签订合同后自动转为合同履约保证金。

4、若投标人在招投标过程中发生以下事项，招标人有权没收该投标人的投标保证金：

1）投标人接受投标邀请后不予回标；

2）投标人在递交投标文件后至投标有效期期满前,要求撤回已递交的投标文件，或要求对该投标文件做出实质性修改；

3）中标人不按照招标文件规定的时间与招标人签署正式的合同；

4）由于投标人未能遵守本招标文件的其它规定而致使招标人的招标工作失败或对招标工作产生极其不利的影响，包括但不限于投标人的恶意串谋、欺诈、威胁、贿赂、提供虚假投标文件资料等行为；

5）投标人在投标过程中以任何方式对评标工作施加影响，影响招标顺利进行的；

6）投标人无正当理由，拒不同意招标人评标时依据招标文件的规定，对其投标报价计算错误所进行的修正的；

7）投标人有违反招标文件的其他行为。

六、  投标文件的形式和签署

1、投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”字样（对“正本”“副本”的标识不作统一要求）。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件（包括技术标、商务标）封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

3、除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

# 第四章 投标文件的递交

一、 投标文件的装订、密封与标记

1、投标文件的装订要求：

“商务标”单独装订成册并密封；并标明“正本”或“副本”。

“技术标”单独装订成册并密封；并标明“正本”或“副本”。

各册投标文件均须在左侧书本式进行装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

2、投标文件按下述要求密封在一起：

3、“商务标”正本和副本密封在一起。

4、“技术标”正本和副本密封在一起。

5、投标文件由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中应附授权委托书。

6、商务标和技术标投标文件须分开、单独装入密封袋(箱)中，并用自制封条在开口处密封，封条上加盖投标人公章。

7、密封袋(箱)的表面，应注明：

1）投标文件递交场所的名称和地址。

2）具有下列识别标志。

a. 项目名称：(填入项目名称)。

b. 2022年5 月 20日12:00 开标，此时间之前不得开封。

c. 注明投标人的名称、地址和邮编。

8、如果在密封箱上没有按上述规定密封、填写并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的过早开封的投标文件，招标人将予以拒绝。

二、  投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间和递交地点见投标须知前附表。

2、投标文件不退还给投标人，由招标人自行处理。

三、 迟到的投标文件

招标人在本投标须知前附表载明的投标截止时间以后收到的任何投标文件，将作为废标处理。

四、  投标文件的修改与撤回

1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

3、在投标截止时间之后至投标有效期终止之前，投标人不得修改补充或撤回其投标文件。

4、任何投标人在购买招标文件后决定不参与投标或将不准备递交投标文件时，应在投标截止时间15 天前书面通知招标人，以便招标人采取补救措施，确保本次招标的成功完成。如果投标人不能遵照本款规定履行通知义务，致使招标人本次招标失败而造成招标人损失的，招标人有权将投标人列入不合格供方名单。

# 第五章 开标

一、 开标程序

1、开标由招标人采购负责人主持。

2、各职能部门代表检查投标文件的密封情况。

3、经确认无误后，由采购负责人按后到先拆的原则当众拆封，唱标时将宣读投标人投标价格等内容。（按照本须知第21条的规定提交了合格的撤回通知书的投标文件将不予开封）。

4、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

二、开标会当场废标条件

1、出现下列情况之一，招标人可以在开标会上当场决定投标文件作废：

1）投标文件未按照本须知要求密封的。

2）投标文件未送达指定地点或逾期送达的。

3）商务标无投标人公章及其法定代表人（或者授权委托人）印鉴（或签字）的；商务标上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的。

4）投标书中出现两个以上投标报价的。

5）投标人串通投标抬高或压低报价的，或者有符合《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中有关无效投标规定行为的。

# 第六章 评标

一、 评标办法

1、概述

1）本次招标采用招标人邀请招标方式进行，评标由依法组成的评标委员会负责完成。

2）本次招标的广晟万博城A塔写字楼、BC塔公寓及商业街电梯维护保养项目，招标人为广东和顺物业管理有限公司番禺万博分公司。

3）本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：技术商务部分权重为60%，价格部分权重为40%。本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标人。评标分二个阶段，第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；第二阶段为技术商务、价格评审。

4）参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

二、评标委员会

1、评标委员会组成

招标人将依法组建评标委员会，其成员由和顺物业总公司和番禺万博分公司相关人员共同组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

2、评委守则

为体现评标工作的公平、公正，保证评标工作的顺利进行，特制定如下评委守则，要求全体评委共同遵守。

1）遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保密法》等项法律及国家有关部门关于招标的政令法规，维护国家利益。

2）服从评标委员会的评标组织安排，按时参加评标，履行评委职责。

3）根据有关法律法规中的评标原则，依据招标文件和投标文件进行评标。

4）认真地履行职责，遵守职业道德，排除干扰，对所提出的评审意见负责。

5）如与投标人有利害关系，应主动回避，以免妨碍评标结果的公正性。

6）必须对评标情况严加保密，不得私下与投标人接触，也不得以任何形式透露评审、比较及中标候选人的推荐等与评标有关的情况，更不得有接受投标人吃请、活动、馈赠或利益等涉嫌不公行为，如有发生将追究其法律责任。

3、职责

评标委员会负责全部的评审工作，对评标中的重大问题通过投票决定。任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标人、相关部门工作人员组成，负责整理、记录等工作。

4、投标文件的符合性审查

评标委员会首先根据招标文件的“投标人须知”对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

- 投标人的资格审查；

- 投标文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效委托授权书的；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标文件存在重大偏差，未能对招标文件作出实质性响应的；

- 投标文件不完整的，或仅对某一部分进行投标的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件中有虚假资料的；

- 招标文件中列明的其他导致废标的条款。

5、技术商务评审（60%）

各评委在评分表给分并计算出本人对各投标的技术商务评分总和并签名。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

6、价格评审（价格得分计算表）

价格评审满分占40分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：取所有有效投标人投标价的算术平均值（当有效投标人数超过5家时，去掉一个最高价和一个最低价后剩余的投标价的算术平均值）作为基准价。投标价等于基准价的，价格得分为40分；高于基准价的，每高于基准价的2%，价格得分扣1分；低于基准价的，每低于基准价的2%，价格得分扣0.5分，扣至0分为止，计算过程及结果保留两位小数，第三位四舍五入。

7、计算总分（综合总得分计算表）

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标的综合总得分。

每个投标的综合总得分由以下两部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）：

8、技术商务得分：全体评委的技术商务评分（各技术商务细项评分总和）总和，取其算术平均值；

9、价格得分：价格评审的客观计算得分。

10、综合总得分＝技术商务得分＋价格得分

11、按总得分由高至低排出各有效投标的名次（出现综合总得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合总得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次），各评委对计分表校核无误后全体评委在综合总得分计算表上签名确认。

# 第七章 定标和授标

一、定标和授标

1、计分结束后，评标委员会将综合总得分由高到低的排名顺序推荐第一名投标人为中标候选人。由招标人负责整理《评标报告》，全体评委审核《评标报告》并签名确认。

2、确定中标人后，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。并由招标人向中标人发出《中标结果通知书》，退回未中标人投标保证金。

3、中标通知书将成为合同的组成部分。

# 第八章 合同的授予

一、合同的签署

1、中标人在接到中标通知书后，应及时与招标人联系，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面合同。

2、如果中标人收到中标通知书后，无正当理由拒绝按其中规定的期限和本须知的规定签订合同；或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将视同该中标人放弃其中标资格，招标人将按照本须知规定的办法重新确定中标人或重新组织招标，并没收其投标保金或要求投标保函出具方承担保证责任。

二、合同履约保证

1、中标人收到中标通知书后，中标人将合同履约保证金以银行转账形式向招标人进行转账。

2、如中标人未能及时办理转账合同履约保证金，则招标人有权解除该合同。招标人亦有权取消中标人中标资格。

三、 废标条件

在评标过程中，如发现投标人或投标文件出现下列情况之一，该投标文件将被视为无效（废标）：

1、开标前投标保证金未到帐或所提交的投标文件不符合招标文件要求的。

2、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认并因此影响到评标工作的正常进行。

3、投标文件未按招标文件要求签署或加盖印章的。

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标服务报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（但按招标文件规定提交备选投标方案的除外）。

5、投标文件中附有招标人不能接受的条件或不符合招标文件规定的其它实质性要求的。

6、投标人存在以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

7、投标文件实质性不响应招标文件要求，并构成“重大偏差或保留”的；实质上响应招文件要求的投标文件，应与本招标文件中包括的全部条款、条件和规范相符，无重大偏差或保留。所谓重大偏差或保留是指对服务范围、服务标准、服务期、付款条件、价格调整等产生重大影响，或者对招标文件中约定的招标人的权利及投标人的义务等方面造成重大的削弱或限制，而且纠正这种差异或保留将会对其他提交了响应招标文件要求的投标文件的投标人竞争地位产生不公正的影响。

8、报价超过最高限价的。

9、报价明显低于其他投标人报价，且不能合理解释，被招标小组认定以低于成本价竞标的。

10、投标人拒绝按招标小组要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

11、投标方未按招标方规定的开标时间递交投标文件的，即视为废标，并且投标保证金不予退还。

四、 技术商务标评分表依据（详见附件三)

第九章 商务标

项目名称：_______________________

投标文件内容：广晟万博城A塔写字楼、BC塔公寓及商业街电梯维护保养工程商务标

投标人：                （盖章）

法定代表人：

或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：_________年______月_____日

一、商务标

1、目录

1）法定代表人资格证明书。

2）投标文件签署授权委托书。

3) 投标函。

4) 投标承诺函。

5）投标报价说明及报价表。

6）2020年1月1日-至今未有行政处罚声明

7）投标人资质文件（包括但不限于）：

a. 营业执照副本复印件加盖公章。

b.《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》复印件 加盖公章。

8）投标人近两年（2020年1月1日-至今）相关电梯维护保养服务合同复印件加盖公章，须提供合同关键页复印件，关键页包括项目名称、签字盖章页等，时间以合同签订日期为准。

9) 招标文件要求投标人提交的其他资料。

10）投标保证金银行转账凭证。

附录一 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：        性别：     年龄：     职务：

系             的法定代表人（身份证编号为                  ）

为                      项目的签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖章）：

日  期：          年     月       日

附录二 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（招标人）：

我       以                 法定代表人身份授权     为全权代表，参加贵司组织的                          项目的投标，签署投标文件及其他书面文件，负责参加开标、询标、商务洽谈、签署合同及招标活动中的一切事宜，我司均予承认。

法定代表人签字：

投标人（盖章）：

日    期：   年   月   日

附：

授权代表姓名：

身份证(复印件)：

职    务：

详细通讯地址：

传    真：

电    话：

邮政编码：

附录三	 投标函

投 标 函

致（招标单位名称）：

1、根据已收到的                项目的招标文件，我方经考察现场和研究上述项目招标文件的投标须知、合同条件、招标要求及服务标准、招标项目范围和其他有关文件后，我方愿以投标报价单的单价和总价并按照合同条款和报价项目清单的条件要求承包上述服务项目。

本项目的投标总价：大写：人民币：                     元整/年

小写：(RMB￥：                   /年)

大写：人民币：                     元整/月

小写：(RMB￥：                   /月)

人员配备：                   人

2、 一旦我方中标，我方保证按照合同要求的服务频率和服务标准实施电梯维修、维护保养服务。

3、如果我方中标，将按照合同条款及招标投标书承诺承担法律责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方愿意按照招标文件第四章投标文件之五、投标担保之4、的约定承担投标保证金的没收责任。

7、你方对服务标准如有调整或招标范围的变化，我方同意中标价格按你方认可的标准进行调整。

8、如果我方中标，我方将按照规定收到中标通知书  日内提交履约保证金或履约保函，作为承担责任的保证。如果逾期不提交，你方有权取消我方的中标资格，且有权没收投标保证金或要求投标保函出具方承担担保责任。

9、我方理解贵公司不一定要接纳报价最低的投标书或收到的任何投标文件，也理解贵公司不会解释选择或否决任何投标书的原因。

10、我方知道并同意，如果接到中标通知后未按贵公司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件,贵公司有权另选其他中标单位。

投标人：(盖章)                      单位地址：

法定代表人：(签字、盖章)	         邮政编码：

电    话：	                        电子邮件：

开户银行名称：	                     银行帐号：

开户行地址：

日期：  年  月  日

附录四  投标承诺函

投标承诺函

致：（招标人）

经与贵公司接洽，在充分了解并研究                    项目的人数、设备、服务质量、付款、服务规范等基本要求后，我方自愿参加该项目投标。

此次招标过程中我方授权的联系人：          ，联系电话：           ，联系地址：                            ，传真：                 。

我方承诺本次招标采购过程中如有以下行为：

- 在递交《投标承诺函》后不投标；

- 在领取招标文件后，不投标；

- 合同签订后不按招标文件要求递交履约保证金或履约保函。

则我方自即日起两年之内自动不参加和顺物业范围内的招标活动。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地    址：

日    期：   年   月   日

附录五  投标报价说明及报价表

投标报价说明

1、投标报价应已包含劳务费、保险、因达不到服务标准的返工、配合、协调、办理相关手续、配合本项目各类临时活动的配合措施费、管理费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。不论投标报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施招标所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用，无需招标人另行支付任何款项和费用。

2、本项目采用标保方式，在保养期内，如需更换设备零部件时，投标人应及时通知招标人。对于需更换单件单价500元以下（含500元）的设备零部件，由投标人负责采购及更换，费用由投标人承担。单件单价500元以上的设备零部件由投标人报招标人审批确认后，由招标人负责（或授权委托投标人）采购，投标人负责免费更换。投标人承担的零配件更换费用年度总金额不超过合同金额的2%。

3、包含电梯年检费用（电梯轿厢装饰除外；自动扶梯外部装饰除外）。

4、电梯责任险（或事故险）年累计赔付额度不少于300万元/梯，每次事故额度不少于150万元/梯，每人赔付额度不少于50万元。

5、电梯责任险（或事故险）合同由维修、维护保养单位与保险公司签订，第一受益人为广东和顺物业管理有限公司广晟万博城分部，保险合同作为维修、维护保养合同附件，一并放入合同。

6、电梯维修、维护保养报价表。

7、本次招标最高限价为人民币：45万元（肆拾伍万元），电梯维保合同服务年限为一年。

广晟万博城A塔写字楼、BC塔公寓及商业街电梯维护保养报价清单

（电梯设备总数为:48台）

| 序号 | 电梯编号 | 数量(台) | 位置 | 设备型号 | 出厂编号 | 层/站/门 | 额定速度（M/S） | 额定载重（KG） | 电梯合同期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1、A2、A3、A4、 | 4 | A塔 | KONE MiniSpace | 1136884159、1136884368、1136883402、1136884406、 | 19/11/11 | 2.5 | 1800 | 2022.8.25至2023.6.30 |
| 2 | A5、A6、A7、A8 | 4 | A塔 | KONE MiniSpace | 1136867311、1136867496、1136867518、1136867534、 | 27/10/10 | 5 | 1800 | 2022.8.25至2023.6.30 |
| 3 | A9、A10、A11、A12、A13、A14、A15、A16 | 6 | A塔 | KONE MiniSpace | 1136862112、1136862211、1136862212、1136862640、1136862641、1136862642、 | 40/13/13 | 6 | 1800 | 2023.1.24至2023.6.30 |
| 4 | AH1 | 1 | A塔 | KONE MINISPACE | 1136864620 | 57/57/57 | 5 | 2000 | 2022.10.29至2023.6.30 |
| 5 | AH2 | 1 | A塔 | KONE MINISPACE | 1136856094 | 46/46/46 | 4 | 2000 | 2022.7.10至2023.6.30 |
| 6 | AH4 | 1 | A塔 | KONE MiniSpace | 1136798478 | 44/44/44 | 4 | 2000 | 2022.7.10至2023.6.30 |
| 7 | AH5 | 1 | A塔 | KONE MINISPACE | 1136864577 | 61/61/61 | 5 | 2000 | 2022.10.29至2023.6.30 |
| 8 | Q1、Q2、Q3、 | 3 | A塔 | KONE MONOSPACE | 1136884527、1136885263、1136885304、 | 7/5/5 | 1.75 | 1350 | 2022.8.25至2023.6.30 |
| 9 | B1、B2、B3、B4、 | 4 | B塔 | KONE MINISACE | 1136763101、1136763181、1136740001、1136740342、 | 32/25/25 | 3.5 | 1150 | 2022.7.10至2023.6.30 |
| 10 | B5、B6 | 2 | B塔 | KONE MINISACE | 1136744514、1136744515、 | 32/6/6 | 3.5 | 1150 | 2022.7.10至2023.6.30 |
| 11 | C1、C2、C3、C4 | 4 | C塔 | KONE MINISACE | 1136763245、1136763260、1136731212、1136734357、 | 35/30/30 | 3.5 | 1150 | 2022.7.10至2023.6.30 |
| 12 | BH1 | 1 | B塔 | KONE MINISACE | 1136700975 | 32/32/32 | 3.5 | 1600 | 2022.7.10至2023.6.30 |
| 13 | CH1 | 1 | C塔 | KONE MINISACE | 1136700976 | 35/35/35 | 3.5 | 1600 | 2022.7.10至2023.6.30 |
| 14 | CH2 | 1 | C塔 | KONE MINISACE | 1136731360 | 30/5/5 | 3 | 1000 | 2022.7.10至2023.6.30 |
| 15 | S1、S2、S3、 | 3 | 商业街 | KONE MONOSPACE | 1136776993、1136717462、1136777115、 | 8/8/8 | 1.75 | 1050 | 2022.7.10至2023.6.30 |
| 16 | S4、S5 | 2 | 商业街 | KONE MONOSPACE | 1136767994、1136768190、 | 5/5/5 | 1.75 | 1150 | 2022.7.10至2023.6.30 |
| 17 | SH1、SH2 | 2 | 商业街 | KONE MONOSPACE | 1136764400、1136764368 | 8/8/8 | 1.75 | 1600 | 2022.7.10至2023.6.30 |
| 18 | 扶梯SF1-1、SF1-2 | 2 | 商业街 | TravelMasterTM110 | 36085803、36085804、 | 提升高度8米 | 梯速0.5米 | 梯宽0.8米 | 2022.7.1至2023.6.30 |
| 19 | 扶梯SF2、SF3-1、SF3-2、SF4-1、SF4-2 | 5 | 商业街 | TravelMasterTM110 | 36085805、36085806、36085807、36085808、36085809、 | 提升高度10米 | 梯速0.5米 | 梯宽1.0米 | 2022.7.1至2023.6.30 |

合计人民币大写：

附录六  公司资质文件

附录七 （2020年1月1日-至今）相关电梯维护保养服务合同复印件加盖公章，须提供合同关键页复印件，关键页包括项目名称、签字盖章页等，时间以合同签订日期为准。

附录八   2020年1月1日-至今未有行政处罚声明

附录九  投标保证金银行转账凭证

# 第十章 技术标

项目名称：_______________________

投标文件内容：电梯维修、维护保养技术标

投标人：                （盖章）

法定代表人：

或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：_________年______月_____日

一、技术标部分

1、目录

2、项目经理人简历(附近照一张)及相关证书。

3、维修、维护保养技术人员简历及相关证书。

4、电梯维护保养方案。

5、电梯故障困人应急救援预案。

6、合理化建议。

附录一 项目经理人简历表（需提供参加社保资料），

项目名称：广晟万博城A塔写字楼、BC塔公寓及商业街电梯维护保养工程

附录二  维修、维护保养技术人员简历及相关证书（所有人员需提供参加社保资料）。

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 相片 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 曾经服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方单位 | 项目名称 |  | 规模 | 总人数 |  | 服务期限 |  | 服务范围 |  |

附录三  电梯维护保养方案。

附录四  电梯故障困人应急救援预案。

附录五  合理化建议。

第十一章 招标要求及服务标准

（详见合同条款）

广晟万博城A塔写字楼、BC塔公寓及商业街电梯维护保养服务合同

甲方：广东和顺物业管理有限公司番禺万博分公司

联系地址：广州市番禺区南村镇汉溪大道386号广晟万博城晟峰大厦物业服务中心

联系电话：020 84784185

乙方：

联系地址：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯使用管理与维护保养规则》以及《物业管理条例》等有关规定，经甲、乙双方友好协商，确定由乙方承包甲方管理的广晟万博城电梯维修、维护保养服务，为规范双方的义务并保障双方权利，特订立本合同。

一、承包内容：

乙方承包甲方所管理的广晟万博城A塔写字楼、BC塔公寓及商业街48台电梯维修、维护保养服务业务。

二、保养范围：

清理、润滑、检查、调整、修理在电梯井道、底坑内及机房内属于电梯设备与装置以及所有控制、指示、运行零部件、电梯轿厢空调系统、照明系统等。

项目地点：广州市番禺区南村镇汉溪大道386号广晟万博城

三、服务内容及要求

本项目采用第三方维保方式，按照国家《中华人民共和国特种设备安全法》、《电梯使用管理与维护保养规则》以及《物业管理条例》等有关规定及番禺万博分公司电梯设备维护管理规范，由乙方为广晟万博城A塔写字楼、BC塔公寓及商业街的48部电梯开展保养服务、故障抢修、应急保障、损耗零配件更换等工作。具体工作内容如下:

1、定期维护保养服务

根据电梯运行使用情况，按半月、季度、半年度、年度等周期制定维护保养计划，定期进行维护保养服务，更换损耗件，并做好维护保养工作记录统计。

2、故障抢修支撑服务要求

（1）乙方需具备快速响应服务能力，报障响应在30分钟内到达现场，紧急故障1小时内解决，一般故障2小时内解决，并分析故障产生的原因，排除设备故障。

（2）已送修故障设备器件，乙方应在3个自然天内（不含国家节假日在内，但包括周末）将坏件修复或更换，修复或更换的设备期间需送到甲方指定的地点，并通过甲方确认。对于无法修复的故障件，以同等规格型号的配件进行更换。

（3）在故障期间维保处理中，乙方应用原厂同型号的正常板件或器件更换甲方的已损坏的板件或器件。正常板件既可以是原厂新的板件、版本兼容的板件、也可以是修复了的原厂板件。

（4）对于需要由甲方承担费用的硬件（曳引主机）、软件以及其他产品，甲方有权选择自行采购提供，也可选择要求乙方提供，要求乙方提供的，乙方应在收到甲方要求后2个工作日内以书面报价提交甲方，经甲方书面确认后方可提供，其结算价格以甲方指定的造价咨询公司审定价格为准。

（5）凡是未经甲方书面确认而擅自使用的维护材料甲方不予以承认，且每次更换的零部件甲方确认后方可使用。

（6）乙方原因（如前期准备不充分，备品备件发货不齐等）导致工作未按时完成，则本次维护费用不予支付，并承担由此对甲方造成的影响和损失。

（7）重要部件更换可能会影响产品设备的功能、性能，乙方要在与甲方协商认同后进行。

（8）甲方在本合同所包括的服务设备出现故障后要及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方做出正确判断,因故障现象未如实告知乙方，且擅自操作造成故障升级，所产生的后果由甲方承担。

（9）如果甲方服务设备故障严重，而无法现场修复必须由乙方取回大修，乙方需经甲方书面同意。

（10）乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原厂原装部件，如有特殊情况，乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。

（11）乙方应提供自然天全天候设备故障的现场应急维修服务（包括双休日、节假日及晚上）、设备定期维修和故障排除服务，保证设备正常运行。

3、培训服务要求

乙方提供电梯设备和系统每年至少1-2次的现场培训和集中培训，以提高现场人员对电梯系统的了解掌握；每年不少于2次“电梯困人应急救援演练”培训。

4、应急保障服务

（1）乙方对合同范围内电梯提供24小时全天候的紧急故障处理，甲方发现电梯在正常使用发生故障时，应立即通知乙方，乙方应在接到通知后30分钟内派员到达现场, 在条件许可下立即开展应急抢修、信息反馈，故障排除，故障总结工作，并做好后续计划措施。出现紧急故障(困人等),乙方必须在30分钟内赶到现场处理，并保证至迟在30分钟内将被困人解困。

（2）番禺万博分公司有重大接待保障工作时，乙方专业技术人员在保障工作开展前12小时到达现场，并对电梯设备和系统开展安全检查；接待任务前2小时在现场对电梯的运行进行安全保障。

（3）乙方应提供24小时全天候的电话技术支持服务，提供固定的24小时故障受理热线和节假日紧急支持电话。并有专人负责本项目工作开展。

（4）乙方应准备充足的备件，在出现紧急故障或事故应急处理等特定情况下，乙方及时更换相应备件。

5、服务人员要求

（1）人员资质要求：至少有一名技术人员持有机电工程师证书，十名技术人员持有电梯操作证书。

（2）本项目采用技术维护管理，乙方须指派项目经理1名并应具备相应专业的工程师资格，从事电梯技术专业10年以上；维护人员需具备电梯操作资格证书，从事电梯工作年限3年以上。定期检查与测试机械、电器设备及安全装置等。如因维护保养不善而造成安全装置及保护开关不动作或误动作等问题而引发的安全事故，乙方须承担全部责任。

（3）保养合同期内主要工作如下：

乙方应安排人员对甲方的每台电梯每月按规范进行至少两次的全面保养。主要工作内容为：A）对电梯按规范进行周期性维护保养，在保养记录表中填写保养事项，并签名确认；B）电梯故障应急处理，接到电梯故障报修时，维保人员必须30分钟内赶到现场；C）电梯困人应急救援；D） 配合甲方重要接待工作，维保人员必须在现场进行保障工作；E）资料整理归档；F）机房的卫生环境。

四、保养内容及要求

1、定期维护保养服务内容及要求

（1）按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目。

（2）实施日常维护保养及保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）的相关规定。

（3）半月维护保养项目、内容和要求：

1）滑轮干净、整洁、照明正常。

2）手动紧急操作装置齐全，放置在指定的位置。

3）曳引机运行时无异常振动和异常声响。

4）制动器各销轴部位进行润滑，保证其动作灵活。

5）制动器间隙在打开时制动衬与制动轮无摩擦。

6）编码器清洁、安装牢固。

7）限速器各销轴部位进行润滑，保证其转动灵活，电气开关正常有效。

8）轿顶上干净整洁，防护栏无锈蚀，松动，脱落。

9）轿顶检修开关、急停开关功能正常。

10）导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏。

11）对重块无松动，压板紧固。

12）井道照明齐全，正常。

13）轿厢照明、空调、应急照明工作正常。

14）轿厢检修开关、急停开关工作正常。

15）轿内报警装置、对讲系统正常有效。

16）轿内显示、指令按钮齐全，正常有效。

17）轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）正常有效。

18）轿门、层门门锁电气触点进行清洁，其功能正常有效，接线可靠。

19）轿门运行正常。

20）轿厢平层精度符合标准。

21）层站召唤、层楼显示齐全，正常有效。

22）层门地坎清洁。

23）层门自动关门装置正常。

24）层门门锁能自动复位。

25）保证底坑环境干净，无积水、渗水，地坑照明正常有效。

26）底坑急停开关正常有效。

27）液压柱塞无漏油，运行顺畅，柱塞表面光滑。

28）井道内液压油管、接口无漏油。

（4）季度维护保养项目、内容和要求：

1）滑轮干净、整洁、照明正常。

2）手动紧急操作装置齐全，放置在指定的位置。

3）曳引机运行时无异常振动和异常声响。

4）制动器各销轴部位进行润滑，保证其动作灵活。

5）制动器间隙在打开时制动衬与制动轮无摩擦。

6）电动机运行时无异响和无异常振动。

7）清洁选层器动静触点，检查无烧蚀。

8）清洁制动衬，检查磨损量不超过制造单位要求。

9）位置脉冲发生器工作正常。

10）编码器清洁、安装牢固。

11）限速器各销轴部位进行润滑，保证其转动灵活，电气开关正常有效。

12）清洁靴衬、滚轮，磨损量不超过制造厂家要求。

13）清洁柱塞侧靴衬，磨损量不超过制造厂家要求。

14）验证轿门关闭的电气安全装置工作正常。

15）轿顶上干净整洁，防护栏无锈蚀，松动，脱落。

16）轿顶检修开关、急停开关功能正常。

17）导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏。

18）对重块无松动，压板紧固。

19）井道照明齐全，正常。

20）限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻。

21）曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀。

22）轿厢照明、空调/风扇、应急照明工作正常。

23）轿厢检修开关、急停开关工作正常。

24）轿内报警装置、对讲系统正常有效。

25）轿内显示、指令按钮齐全，正常有效。

26）轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）正常有效。

27）轿门、层门门锁电气触点进行清洁，其功能正常有效，接线可靠。

28）轿门运行正常。

29）轿厢侧靴衬、滚轮磨损量不超过制造厂家要求。

30）轿厢平层精度符合标准。

31）层门门导靴磨损量不超过制造厂家要求。

32）层站召唤、层楼显示齐全，正常有效。

33）层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带按制造单位要求进行清洁、调整。

34）层门地坎清洁。

35）层门自动关门装置正常。

36）层门门锁能自动复位。

37）消防开关工作正常，功能有效。

38）层门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠。

39）层门锁紧元啮合长度不小于7mm。

40）保证底坑环境干净，无积水、渗水，地坑照明正常有效。

41）底坑急停开关正常有效。

42）耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀。

43）液压柱塞无漏油，运行顺畅，柱塞表面光滑。

44）井道内液压油管、接口无漏油。

（5）半年度维护保养项目、内容和要求：

1）滑轮干净、整洁、照明正常。

2）手动紧急操作装置齐全，放置在指定的位置。

3）曳引机运行时无异常振动和异常声响。

4）制动器各销轴部位进行润滑，保证其动作灵活。

5）制动器间隙在打开时制动衬与制动轮无摩擦。

6）电动机运行时无异响和无异常振动。

7）清洁选层器动静触点，检查无烧蚀。

8）制动衬清洁，检查磨损量不超过制造单位要求。

9）位置脉冲发生器工作正常。

10）编码器清洁、安装牢固。

11）限速器各销轴部位进行润滑，保证其转动灵活，电气开关正常有效。

12）导向轮轴承部无异常声。

13）驱动钢丝绳磨损量、断丝数不超过检规要求。

14）驱动钢丝绳绳头组合螺母无松动。

15）对重缓冲距符合国家标准。

16）清洁靴衬、滚轮，磨损量不超过制造厂家要求。

17）清洁柱塞侧靴衬，磨损量不超过制造厂家要求。

18）验证轿门关闭的电气安全装置工作正常。

19）轿顶上干净整洁，防护栏无锈蚀，松动，脱落。

20）轿顶检修开关、急停开关功能正常。

21）导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏。

22）对重块无松动，压板紧固。

23）井道照明齐全，正常。

24）井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无异常振动，润滑良好。

25）柱塞限位装置符合检规要求。

26）上下极限开关工作正常。

27）限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造成家要求。

28）限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻。

29）曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀。

30）轿厢照明、空调/风扇、应急照明工作正常。

31）轿厢检修开关、急停开关工作正常。

32）轿内报警装置、对讲系统正常有效。

33）轿内显示、指令按钮齐全，正常有效。

34）轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）正常有效。

35）轿门、层门门锁电气触点进行清洁，其功能正常有效，接线可靠。

36）轿门开启和关闭时工作正常。

37）轿厢侧靴衬、滚轮磨损量不超过制造厂家要求。

38）轿厢平层精度符合标准。

39）层门门导靴磨损量不超过制造厂家要求。

40）层站召唤、层楼显示齐全，正常有效。

41）层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带按制造单位要求进行清洁、调整。

42）层门地坎清洁。

43）层门自动关门装置正常。

44）层门门锁能自动复位。

45）消防开关工作正常，功能有效。

46）层门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠。

47）层门锁紧元啮合长度不小于7mm。

48）保证底坑环境干净，无积水、渗水，地坑照明正常有效。

49）底坑急停开关正常有效。

50）耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀。

51）液压柱塞无漏油，运行顺畅，柱塞表面光滑。

52）井道内液压油管、接口无漏油。

53）柱塞、消音器对做放气操作。

（6）年度维护保养项目、内容和要求：

1）滑轮干净、整洁、照明正常。

2）手动紧急操作装置齐全，放置在指定的位置。

3）曳引机运行时无异常振动和异常声响。

4）制动器各销轴部位进行润滑，保证其动作灵活。

5）制动器间隙在打开时制动衬与制动轮无摩擦。

6）电动机与减速机连轴器螺栓无松动。

7）曳引轮、导向轮轴承部无异常声，无异常振动，润滑良好。

8）曳引轮槽磨损量不超过制造厂家要求。

9）电动机运行时无异常声和异常振动。

10）检查动力装置各安装螺栓紧固。

11）减速机润滑油按照制作单位要求适时更换，保证油质符合要求。

12）制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠。

13）减速机润滑油油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏。

14）清洁靴衬、滚轮，磨损量不超过制造厂家要求。

15）制动衬清洁，检查磨损量不超过制造单位要求。

16）位置脉冲发生器工作正常。

17）制动器铁芯（柱塞）分解检查、清洁、润滑。

18）制动器制动弹簧压缩量符合制造单位要求，保持有足够的制动力。

19）曳引绳绳头组合，螺母无松动。

20）清洁选层器动静触点，检查无烧蚀。

21）编码器清洁、安装牢固。

22）限速器各销轴部位进行润滑，保证其转动灵活，电气开关正常有效。

23）轿顶上干净整洁，防护栏无锈蚀，松动，脱落。

24）验证轿门关闭的电气安全装置工作正常。

25）柱塞限位装置符合检规要求。

26）清洁柱塞侧靴衬，磨损量不超过制造厂家要求。

27）柱塞、消音器对做放气操作。

28）轿顶检修开关、急停开关功能正常。

29）导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏。

30）对重块无松动，压板紧固。

31）井道内液压油管、接口无漏油。

32）导向轮轴承部无异常声。

33）驱动钢丝绳磨损量、断丝数不超过检规要求。

34）驱动钢丝绳绳头组合螺母无松动。

35）曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数不超过检规要求。

36）液压柱塞无漏油，运行顺畅，柱塞表面光滑。

37）上下极限开关工作正常。

38）对重缓冲距符合国家标准。

39）井道照明齐全，正常。

40）随行电缆无损伤。

41）限速器各销轴部位润滑、转动灵活、电气开关正常。

42）曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀。

43）限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造成家要求。

44）限速器涨紧轮装置和电气安全装置工作正常。

45）补偿链（绳）与轿厢、对重连处固定无松动。

46）限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻。

47）轿厢照明、空调/风扇、应急照明工作正常。

48）轿厢检修开关、急停开关工作正常。

49）轿内报警装置、对讲系统正常有效。

50）轿厢和对重导轨清洁，压紧牢固。

51）轿内显示、指令按钮齐全，正常有效。

52）轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）正常有效。

53）轿厢沉降实验符合要求。

54）轿厢称重装置实验准确有效。

55）安全钳钳座固定无松动。

56）轿厢及油缸导轨支架牢固。

57）轿厢平层精度符合标准。

58）轿厢侧靴衬、滚轮磨损量不超过制造厂家要求。

59）轿门、层门门锁电气触点进行清洁，其功能正常有效，接线可靠。

60）轿门开启和关闭时工作正常。

61）层站召唤、层楼显示齐全，正常有效。

62）层门地坎清洁。

63）层门自动关门装置正常。

64）层门门锁能自动复位。

65）层门装置和地坎无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固。

66）层门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠。

67）层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带按制造单位要求进行清洁、调整。

68）层门、轿门门扇各相关间隙符合国家标准。

69）层门门导靴磨损量不超过制造厂家要求。

70）消防开关工作正常，功能有效。

71）层门锁紧元啮合长度不小于7mm。

72）保证底坑环境干净，无积水、渗水，地坑照明正常有效。

73）底坑急停开关正常有效。

74）耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀。

75）缓冲器固定无松动。

76）井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无异常振动，润滑良好。

77）导电回路绝缘性能测试符合标准。

78）限速器安全钳联动试验工作正常。

79）上、下行限速器安全钳联动试验工作正常。

80）轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓紧固。

五、承包方式：

1、本项目采用半保方式，在保养期内，如需更换设备零部件时，乙方应及时通知甲方。对于需更换单件单价￥500.00元（含500元）以下的设备零部件，由乙方负责采购及更换，费用由乙方承担，但乙方采购前应先书面通报甲方拟将采购的零部件名称、品牌型号等并征得甲方同意，甲方有权指定乙方购买零部件的品牌和型号规格。单件单价￥500.00元以上的设备零部件由乙方报甲方审批确认后，由甲方负责（或授权委托乙方）采购，乙方负责免费更换。每年由乙方承担的设备零部件费用不超过本合同约定的乙方年度服务费总金额的2%。

2、单件单价￥500.00-￥20000.00元维修费用向甲方提供合理的报价,报价经甲方部门经理签名确认后由乙方进行配件采购更换维修（无需甲方授权证明或盖章），费用由乙方先垫付，维修完成后提供维修发票向甲方申请支付费用。

六、合同期限：

本合同有效期自 2022年7月10日起至 2023年6月30日止，但如甲方因项目改造、物业管理服务合同终止等原因需要提前终止在广晟万博城A写字楼、BC塔、商业街物业项目的物业管理服务，则经提前15天通知乙方后甲方有权单方解除本合同。如本合同因甲方原因提前终止则甲方应据实支付合同解除前应付给乙方的费用。

七、合同金额：

1、48台电梯年度维修养护服务标保价格总计为：  元/月×12个月=  元 () ，大写人民币   元。

2、维保费用：乙方提供发票，甲方按季度周期向乙方支付维保款，服务合同款分四期支付，每季度费用：￥ 元，季度后第一个月支付上季度费用。

3、本合同款项，甲方可采用现金/支票/转账的方式向乙方支付维保费。

八、付款方式：

1、支付给乙方的维护保养费=考核得分支付费用-直接扣罚费用
（1）考核得分支付费用
甲方按照附件考核标准每月5日前对乙方上月物业管理服务质量进行评价打分：

a. 月度服务考核总分≥86分，支付100%月度服务款。

b. 当80≤月度服务考核分＜86分，支付90%月度服务款。
c. 当60≤月度服务考核分＜80分，支付80%月度服务款。

d. 当月度服务考核分<60分，支付60%月度服务款，甲方有权单方面解除本合同并依照本合同约定追究乙方违约责任。

（2）直接扣罚费用

a. 乙方不能按时到达（超过规定时间满30分钟）或出现维修不及时（小修24小时内，大修在双方约定时间内，含材料部件供应的时间）之违约情事，需向甲方支付违约金，违约金的具体计算方式为：第一次为乙方当月电梯保养费的3%，第二次为乙方当月电梯保养费10%；第三次为乙方当月电梯保养费30%；第四次甲方有权要求乙方支付人民币 ￥20,000.00 元的违约金并有权单方解除合同及要求乙方承担合同解除引发的全部责任与损失，如乙方当月电梯保养费不足人民币￥20,000元则按人民币￥20,000元计。如乙方接到报修通知后不能按照合同约定的时间到场维修或者不能在合同约定时间内维修至合格，甲方可另请他人维修，费用由乙方承担并可从乙方应得款项中直接抵扣。乙方放弃本合同下任何违约金过高的抗辩。本合同其他条款另有约定或者双方另有其他约定的，从其他约定。

b. 由于乙方保养不善或过错影响电梯安全运行或造成事故均由乙方承担全部责任和损失。因乙方维修保养不善导致同样故障在连续30日内出现达到两次（软故障除外），乙方需按当月保养费的5%支付违约金（如连续30日的计算起止时间分别位于两个自然月份，则甲方有权选择金额较高的月保养费作为计算违约金的基数）。因电梯保养不到位造成电梯困人，甲方有权要乙方按每次￥2,000 .00元的标准向甲方支付违约金。每季度乙方应安排两个质检人员配合甲方完成现场保养效果抽查计划并予以确认，检查内容和评价标准以合同附件表格所列为准，本合同附件1所列价格清单作为双方结付服务费用及计算违约金、赔偿损失等的依据。乙方放弃本合同下任何违约金过高的抗辩。本合同其他条款另有约定或者双方另有其他约定的，从其他约定。

2、费用按月结算，乙方于每月度结束后的第一个月10日前与甲方完成对账确认服务费等的总金额并向甲方提交发票，甲方收到乙方提供的全额合法发票之日起15个工作日内向乙方支付费用。甲方在认为必要时有权要求乙方在其提供的发票背面由其有关工作人员签名并加盖乙方公章以确认发票来源。

3、每次申请付款时，乙方须提供符合国家及地方税务法律法规和政府税务部门要求的增值税专用发票，否则甲方有权不予支付款项，由此造成的损失及后果由乙方承担。若因乙方提供的发票不合格致甲方产生税收罚款或滞纳金，甲方除可以向乙方追索全部损失，并有权视乙方违约情节严重程度及给甲方造成的不良影响之严重程度要求乙方按照其提供的不合格发票金额的一倍以上五倍以下支付违约金。

4、甲方不接受乙方委托第三方收款。

5、甲方应当支付给乙方的所有款项和费用均可支付至乙方指定的如下银行账户(乙方保证该账户准确无误并随时可用，否则因此产生的一切不利后果与损失由乙方自行承担)：

收款账户名称：

开 户 银 行：

开户行地址：

收款银行账号：

九、电梯保养考核评分标准

甲方每月5日前对乙方上月电梯保养服务质量进行评价打分：月度服务考核总分≥86分，支付100%月度服务款。当80≤月度服务考核分＜86分，支付90%月度服务款。当60≤月度服务考核分＜80分，支付80%月度服务款。当月度服务考核分<60分，支付60%月度服务款，甲方有权无条件与乙方解除本合同，终止双方的合作关系。且视为乙方违约由乙方承担相应违约责任。

1、礼仪礼貌、仪容仪表良好确保物业公司和电梯公司的形象

1）工作时间内不着制服及穿着制服不规范。如违反每次扣2分

2）不注意个人卫生，衣冠不整（头发脏乱、服装邋遢等）。如违反每次扣1分

3）工作过程中遇到客人不避让。如违反每次扣1分

4）工作时间内有不文明举止。如违反每次扣1分

5）在工作岗位上聊天或大声说笑。如违反每次扣1分

6）不服从管理中心现场工作人员管理。如违反每次扣2分

2、保养工作要求。

1）接到报修后应在规定时间30分钟内，电梯困人20分钟内赶到现场处理。如违反每次扣3分

2）接到报修后应在两小时内处理完毕使电梯正常运行，重大故障处理恢复正常运行的时间不得超过24小时，但8个小时内提供报价的时间除外，如违反每次扣3分

3）维保方接报电梯困人时，除重大故障外应在10分钟内将被困的人员顺利解救。如违反每次扣5分；若造成的直接损失赔偿等问题由维保单位全部负责。

4）保养人员在实施维修保养作业时，必须按要求树立“维修警示牌”，如违反扣4分

5）机房干净、无杂物、盘车工具齐全。如违反每次扣3分

6）控制柜没有积灰尘。如违反每次扣3分

7）机房各项标识齐全，清晰。如违反每次扣3分

8）轿顶干净、无杂物，安全标识齐全、清晰。如违反每次扣3分

9）井道、底坑无杂物，安全标识齐全、清晰。如违反每次扣3分

10）机房、轿厢、监控中心、轿顶、底坑五方通话正常。如违反每次扣3分

11）门安全触板、光电装置正常有效、开关门灵活可靠。如违反每次扣3分

12）外呼按钮、楼显、选层按钮功能正常。如违反每次扣3分

13）未按保养规定要求及计划时间进行保养、维修工作。如违反每次扣5分

14）违反安全操作规程，但未造成重大事故或影响的。如违反每次扣8分；造成重大事故或影响的， 除扣罚该项目当月所有维保费外，另追究其它法律责任。

15）未能及时发现电梯存在安全隐患，造成突发事件困梯。如违反每次扣3分

16）未能在电梯维保完成2天内填写保养单给到甲方确认。如违反每次扣3分

17）未能在维修完成2小时内填写维修单给到甲方确认。如违反每次扣3分

18）操作人员发生人身安全事故（由乙方负全部法律责任）。如违反每次扣8分

19）电梯运行工作质量不高，使设备、设施带故障运行。如违反每次扣5分

20）电梯检修不彻底，造成营业时间无法正常开启运行。如违反每次扣5分

21）每月单台电梯同类故障次数不能超过2次、单台电梯故障次数不能超过3次，但因甲方原因除外，如违反每次扣5分

22）每月发生故障电梯总台数不得超过甲方电梯总台数的20％。如违反每超1台扣2分

23）电梯故障修复时间不能超过3天。如违反每次扣4分

24）电梯发生故障需要更换配件应在第2天内提供盖章报价给到甲方确认。如违反每超过一天扣2分

十、履约保证金：

1、乙方应在本合同签署前，向甲方缴纳合同总金额10%的履约保证金，作为乙方全面合格履行本合同义务的担保。

2、如发生乙方违约，甲方有权从履约保证金中扣除乙方应承担的赔偿金或违约金等应付款项和费用。乙方应在甲方扣款后2个工作日内补足履约保证金。

3、服务期限届满，甲方确认乙方已妥善履行本合同项下各项工作义务且与乙方结算付清保养服务费后15个工作日内，退还乙方履约保证金余额（不计息）；乙方应同时退还甲方履约保证金收据原件。如合同续签，履约保证金则顺延至合同结束。

十一、甲方的权利和义务：

1、甲方应在乙方的员工不违反甲方管理规定的情况下，提供出入机房、大堂、层门和设备所在区域的条件。

2、甲方需定期协助乙方进行轿顶、门机构、轿门和厅门的地坎、门楣、井道、地坑和机房的清洁工作。如因乙方原因导致井底遇水淹时，甲方应及时协助乙方排水并采取措施修复漏水或渗水点位。在甲方需要时，乙方应给予技术指导。甲方在乙方承担的维修工作和内容之外要求乙方协助进行电梯维修、翻新、改造时，乙方应免费协助，但相关材料费用由甲方负担。

3、甲方有权利对乙方的日常保养工作进行监督，对乙方工作质量进行评估并为乙方办理保养费结算。

4、甲方有权利对乙方更换的零配件进行市场调查，如乙方提供的零配件高于市场价格的，则甲方可自行选择购买符合要求的零配件，且零配件单价低于500元（含500元）的则该购买费用按照本合同约定由乙方承担。

5、本合同有效期内，甲方不得委托第三方进行保养、维修及加装附件（但本合同另有约定的以及在乙方违约情况下甲方的应对措施除外）。

6、甲方有权对乙方的工作随时进行检查和监督，但原则上不应明显影响乙方的正常工作。对于甲方检查和监督乙方应予以理解和配合。甲方对乙方工作进行检查和监督的方式包括但不限于：（1）对有关工作过程和效果进行视察及必要时进行拍照摄像；（2）要求乙方有关人员就有关问题和事项进行说明和解释；（3）委托第三方对乙方的工作过程和结果进行监督、检验和评价；（4）定期对乙方的工作质量进行总体评价并通报乙方。

十二、乙方的权利和义务：

1、在保养期间内，乙方应随时听取甲方对设备运行状况的反映，对不正常的运行状况应做分析与纠正；应按维护保养计划定期对电梯设备的所有项目进行检查，并视情况进行调整、检修、润滑等维护保养工作，以维持甲方电梯正常和安全运行。如乙方发现电梯工作环境（如电源参数、温度、湿度）不利于电梯工作时，应立即报告甲方并为甲方提供技术支持和指导，协助甲方处理。

2、乙方有义务配合甲方对电梯日常工作的检查及管理(包括：用梯高峰期、重要活动时的设备运行巡查、控梯配合及现场保障等工作)，需于每月25日之前提交下一个月的《电梯维修保养计划》；申领月度维护保养费用时，必须提交《电梯系统月度维修、维护保养工作报告》。

3、乙方应根据甲方的电梯情况制定年度保养计划，并交甲方。在保养期间内，应按规定和约定进行保养，每次保养工作完成后，乙方保养人员应请甲方人员在《电梯保养维修报告书》上签字确认，但甲方的签字确认仅仅为形式审查（通常仅包括目测可见的状况、样态、数量、部位、步骤、人员、时间等，不包括需要打开才能见到的隐蔽部位和需要借助专业工具才能查勘核实的细节），不代表对乙方工作质量的认可，不能免除乙方对其工作合格的保证义务和责任；如乙方保养人员没有按规定的时间和保养项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方有权施予乙方惩戒措施并要求乙方更换人员。

4、乙方应根据甲方现场电梯情况储备常用配件，重要电路板配件乙方应保证24小时内可以供货到项目现场。

5、接到电梯故障信息时，维修人员30分钟内赶到现场确认，一般故障需在2小时内完成，小修24小时内，大修在材料到场的情况下3天内修理完毕（材料到场时间原则上最多不超过10天，确因特殊情况需要延长的经双方协商确认后合理延长）。

6、对零配件的维修和更换，在甲方工程师现场检视后，使用乙方备用配件按甲方要求临时更换，乙方必需在24小时内更换完毕；大型配件如电脑主板、曳引机等应在48小时内更换完毕，恢复电梯正常运行。如甲方自行处理，影响电梯的安全运行或造成事故，乙方不负任何责任。

7、对乙方承包的所有电梯，乙方应负责按时报备、办理电梯年检手续，并应对电梯进行完善使其符合现行电梯检验标准，保证取得《电梯使用合格证》，甲方给予必要的配合协助。电梯正常年检费用由甲方承担，但如因乙方问题导致复检，复检任何费用均由乙方承担。

8、乙方对上述电梯每五年进行一次负荷调校试验，如合同期内恰逢某部或全部电梯需进行负荷调校试验时或虽在非调校试验周期内，但根据电梯的实际运行情况需进行负荷调校试验时，由乙方免费进行调校试验。本合同签订之日起30日内，乙方应向甲方提交合同期内的电梯保养计划并加盖乙方公章，上述资料均由甲方存档备查。乙方应严格执行电梯保养计划，如有变更和调整应立即向甲方书面提出并经甲方书面同意。

9、乙方在本合同下承担所有义务和责任，非经甲方书面同意不得以任何理由交由第三方代为履行和承担，否则即属违约，甲方有权要求乙方按照每次5,000元人民币的标准向甲方支付违约金。

10、乙方必须委派具有相应资格的从业人员为甲方提供服务并作好员工的安全生产教育，承担安全生产责任。

11、乙方有评估风险、防范风险的责任，在无法保证电梯安全运行时，应提前通知甲方。

12、因工作失误致使电梯零部件损坏或引发安全事故的，乙方应对其行为所造成的人身及财产损失承担全部责任。

13、乙方应免费为甲方相关技术人员提供技术培训。

14、乙方应严格按照国家法律规定规范用工，依法及时足额支付雇员的薪资福利待遇并保证为雇员提供适当的工作条件和安全保障措施。乙方应为其每名工作人员至少购买工伤保险或者与其工作受伤害危险相应的保险种类（比如意外伤害险、雇主险等，保险金额应超过人民币￥20.00万元）；乙方应在签订本合同之日向甲方书面通知项目现场的工作人员名单，该名单至少应包括工作人员的姓名、性别、籍贯、居民身份证号、联系地址、手机号码、紧急情况下的联系人和联系方式，并应附带提供每名工作人员的居民身份证复印件。该种通知和居民身份证复印件均需加盖乙方公章并由乙方各工作人员在甲方见证下亲笔签名和捺指印确认。

15、乙方应当为维修维护电梯投保《电梯安全责任险》，保险金总金额￥300.00万/台/年。

十三、免除责任的事项：

1、由于不可抗力原因（不可抗力指战争、火灾、水灾、地震、风暴等非人力控制的事件）造成的损失，双方互相免除赔偿责任。

2、因人为损坏导致电梯发生意外所引起的经济及法律责任与乙方无关（但乙方有过错的，乙方应承担相应的责任）。

十四、工作人数安排、工作要求和工作质量标准：

1、乙方保证从接甲方书面通知进场之日起，针对万博城ABC塔及商业街、商业街设备状况及维修、维护保养工作安排不少于4名持相应资质证书的、有经验的熟手技工（有两年以上相关工作经验，不含实习生）实施电梯维护保养服务；由乙方安排其中一人为本项目主管，负责乙方履行本合同的日常工作管理及与甲方进行沟通协调工作，是乙方履行本合同的代表和项目现场负责人。

2、乙方应安排人员对甲方的每台电梯每月进行至少两次的全面保养。主要工作内容为：A）对电梯按规范进行周期性维护保养，在保养记录表中填写保养事项，并签名确认；B）电梯故障应急处理，接到电梯故障报修时，维保人员必须30分钟内赶到现场；C）电梯困人应急救援；D） 配合甲方重要接待工作，维保人员必须在现场进行保障工作；E）资料整理归档；F）机房的卫生环境。乙方需保证合同期内甲方所管辖范围的电梯维修、维护保养质量，具体标准及要求详见附件相关规定。

3、乙方应对员工定期进行电梯知识技能和安全作业培训，并提供周期培训记录。

4、乙方员工必须是符合法定工作年龄和条件的公民。

十五、禁止商业贿赂条款

甲乙双方均应严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《中华人民共和国刑法》、《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》等关于禁止商业贿赂行为的规定，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为。

双方确认商业贿赂是指乙方或其工作人员为促成交易或从甲方取得比他人更多的商业利益或更特殊的商业待遇而给予甲方人员不正当利益的行为，包括但不限于提供：

1、促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金或报销各种费用、含有金额的会员卡、代币卡（劵）、旅游、考察、房屋装修等。

2、借款、融资担保、商品赊销、回扣、购物折扣、置业、礼品（如纪念品、节日礼品等）、馈赠、娱乐、招待等。

甲方及就甲方人员接受乙方提供的上述不正当利益行为不承担还款或担保等任何法律责任，乙方也不得以此为由主张减免或抵扣履约保证金等任何应付费用或拒绝履行其他合同义务。

若甲方人员要求乙方或其工作人员给予其上述任何形式的不正当利益，乙方应向甲方相关监察部门提供相关证据，甲方查实后将及时公正处理，并为乙方严格保密。

若发现乙方或其工作人员违反本条规定，甲方有权解除合同，乙方除需按甲方查明的行贿金额的两倍向甲方支付违约金外，还需按本合同其他约定承担导致合同解除（终止）的违约责任。同时甲方可依法对乙方采取必要措施（包括但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向乙方追偿由此造成甲方的一切经济及商誉损失），并将乙方列入甲方及甲方所属集团的黑名单，永不合作。

十六、合同的终止

1、甲、乙双方共同约定，本合同生效之日起三个月内为承包试用期，在此期间内如甲方认为乙方服务质量不合格（月度考核得分≦80分）可以随时解除本合同，但需参照本合同约定的价格并结合乙方实际提供的服务情况酌情支付报酬。试用期满后如双方继续履行本合同，任何一方均不得无故单方面终止合同。如任何一方因故无法继续履行合同，需提前两个月以书面形式通知对方，在取得对方同意后方可终止合同。

2、如乙方有下列情况之一，甲方有权单方解除合同：

（1）甲方对乙方维护保养操作及效果的月度总体评价为不合格（以甲方每月综合考评结果为准，综合考评满分为100分，达到60分为合格）时，甲方给予乙方一个月的整改期，一个月期满后经甲方月度综合评价结果仍为不合格的，甲方有权单方解除本合同。

（2）未经甲方书面同意，乙方擅自将承担的电梯维修、维护保养任务转包给第三方。

（3）未经甲方同意或未按约定程序及要求，乙方擅自更换在甲方工作的技术人员累计达到2名。

（4）因乙方原因造成甲方经济损失（包括直接经济损失和间接经济损失）单次达到人民币：伍仟元整（￥5,000.00元）或者累计达到人民币：壹万元整（￥10,000.00元）。如果经济损失是由乙方及他方共同原因造成，则按照乙方责任相应承担的损失金额计算。

（5）乙方拖欠甲方款项和费用（包括但不限于保证金、赔偿和补偿款、违约金、垫付费用等）累计超过人民币：壹万元整（￥10,000.00元），经乙方两次两次催告后在30日内仍然没有付清本息。

（6）乙方拒不履行或者迟延履行非金钱债务（包括在发生违约行为后采取措施纠正或者弥补违约行为的义务），在甲方两次催告的合理期限内仍然没有履行或迟延超过30日没有履行（但本合同其他条款另有约定的除外）。

（7）本合同其它有关条款约定的乙方可以单方解除合同的条件和情形。

（8）虽然本合同没有明确约定为合同解除的条件，但是乙方的行为构成根本违约的。

3、如甲方有下列情况之一，乙方有权单方解除合同：

（1）甲方拖欠乙方款项和费用累计超过人民币：壹万元整（￥10,000.00元），经乙方两次催告后在30日内仍然没有付清本息。

（2） 本合同其它有关条款约定的乙方可以单方解除合同的条件和情形。

十七、违约责任：

1、本协议的任何一方迟延支付他方款项和费用（包括但不限于违约金和赔偿损失）均属违约；违约方应以迟延支付的款项和费用金额为基数，按照每迟延一天支付千分之五的比例向守约方支付违约金，直至本息付清之日止；迟延付款达到20日或者迟延付款总金额达到人民币：伍万元整（￥50,000.00元）的，守约方有权单方解除本合同并追究违约方的其他违约责任。双方另有约定的除外。

2、本协议下的任何一方拒不履行或者迟延履行非金钱债务（包括在发生违约行为后采取措施纠正或者弥补违约行为的义务），均属违约；守约方有权视违约方违约情形严重的程度以及给守约方造成不良影响之严重程度而要求违约方每天支付人民币￥200.00元～￥10,000.00元的违约金，直至合格履行债务完毕之日止；如果违约方的行为无法采取纠正或弥补措施，或者采取纠正及弥补措施对守约方已经无意义，则守约方可以直接要求违约方在前述幅度内酌情支付违约金。如果违约方存在多次违约或者同时存在多个违约行为的，守约方可以重复适用本条约定要求违约方按照各次（个）违约行为分别支付违约金；迟延履行非金钱债务达到20日则守约方有权单方解除本合同并追究违约方的其他违约责任。双方另有约定的除外。

3、乙方如未按本合同约定撤场，应按照每天壹万元人民的标准向甲方支付违约金直至合格撤场或者甲方强制撤场之日止。如果乙方未按照合同约定时间完成撤场超过3日，甲方有权采取必要的强制甚至暴力措施强行清场，届时视为乙方放弃在项目现场及甲方处所有物品和文件等的全部权利而任由甲方处置（包括抛弃），并放弃对一切财产或服务之折现残余价值和赔偿补偿请求权利；在乙方未按照约定撤场的情况下，免除甲方对工作现场及财物进行证据保全和举证的义务和责任，如因此导致日后乙方无法主张有关权益，甲方对此不承担任何责任。

4、因为任何一方的原因导致本合同解除或终止的，违约方均应向守约方支付相当于本合同约定的乙方全年服务费总额20%的违约金。合同解除前违约方应当支付的违约金在合同解除后仍然应当独立计付。如果守约方因违约行为而遭受损失，则违约方除了支付违约金还应另行赔偿守约方因此遭受的经济损失。

5、本合同对有关各方的义务没有明确约定履行时间和期限的，有关各方应本着诚实信用、善意、合理的原则，在合理期限内履行；如果未在合理期限内履行的即属违约，应按照法律规定和本合同约定承担违约责任。

6、合同各方一致确认：各方在确定各项违约金时，充分考虑到了一方违约时可能给有关他方造成的投入成本、交易机会、声誉、期待利益、预期可得收益、需要支付的赔偿和补偿等各方面的损失，因而斟酌确定各项违约金。双方一致同意：将来任何一方均不以本合同约定的违约金明显过高为由而要求减少或者降低违约金，违约金的计付也不以合同金额为限。一方违约如果造成对方经济损失，除了要按本合同约定支付违约金，还应当另行赔偿经济损失。

7、本合同下的“经济损失”包括直接损失和间接损失。这里的直接损失和间接损失包括但不限于：合法资产的损毁和减少；债权的丧失或者部分丧失、债务的增加；依法律或合同正常情况下可以获得或可能获得的收益损失；已经向或依合同及法律应当向第三人承担的赔偿、补偿责任和违约金。

8、在本合同有效期内，如果一方向另一方或有关他方支付的款项金额少于到期应付款项总金额，则已经支付的金额视为按照如下顺序清偿：（1）所有应付款项和费用的违约金；（2）有关应付款项和费用的利息；（3）应付款项和费用本金。如果同一顺序中有多个项目款项且双方对优先支付顺序由争议，收款方有权认定优先支付的项目和金额。

十八、入场及撤场交接

1、乙方在正式进驻项目现场时，应当与甲方一起共同对工作现场（电梯及其附属设备设施、工作环境、配套条件和设施、工具和用房等）进行实地检查清点，并制作书面交接确认书由双方代表签名。

2、无论任何原因导致合同解除和终止，或者经甲方明确通知及要求撤场，乙方均应在5日内与甲方一起共同对工作现场（电梯及其附属设备设施、工作环境、配套条件和设施、工具和用房等）进行实地检查清点，并制作书面交接确认书由双方代表签名，然后乙方撤离全部人员和物品。但是乙方撤场行为不代表乙方对合同终止和解除及甲方要求之合法性的认可，如乙方有异议可以另行向甲方书面提出并可进一步主张乙方之一切合法权利。

3、在本合同履行中任何一方在必要时，均可对有关人员、现场、物品、环境等进行摄像和拍照以保全证据，另一方应予理解及必要的配合。

4、现场人员的任免和管理

甲、乙双方应分别向对方指定一或多名工作人员作为己方代表。指定代表有权代表所在方与对方就本合同签订和履行的有关事宜与对方进行沟通联络。以下为双方指派代表：

（1）甲方指派代表：

姓名：        性别：   年龄：   周岁，职务：

居民身份证号：                                联系方式：   同甲方联系地址。             联系电话：

电子邮箱或腾讯微信：

（2）乙方指派代表：

姓名：        性别：   年龄：   周岁，职务：

居民身份证号：                                联系方式：   同乙方联系地址。             联系电话：

电子邮箱或腾讯微信：

任何一方需要更换己方指定代表的，均应提前7天书面通知对方并同时指定新的替代履行职责职务的人员，否则视为无效变更。

十九、争议解决方式

双方因签订和履行本合同所产生的所有争议可由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本合同履行地即广州市番禺区有管辖权的人民法院起诉。败诉方应当承担争议对方因处理该争议而支出的所有合理费用，这些费用包括但不限于：诉讼以前为处理争议而支出的以及在司法或行政处理程序中支出的调查取证费用、交通差旅费、食宿费、公证费、鉴定费、评估费、律师费（最低不少于人民币伍仟元）、法院诉讼费、法院财产保全和担保费用（包括为向法院申请财产保全而委托第三方向法院提供担保时需向该第三方支付的报酬和保险费等）、法院执行费、公告送达费等等合理与必要的费用，并且这些费用不得以违约金补偿或冲抵。

如果双方争议的问题不影响到合同其它内容和项目的继续履行，则双方在该争议处理期间应继续履行合同其它内容和项目。

本合同的签订和履行适用中华人民共和国法律。

二十、通知和送达

甲、乙双方确认并保证：各方以本合同载明的或或日后依法变更的各自联系地址作为各方有效的联系方式之一。该地址可以作为协议各方相互之间以及有关他方比如司法机关等向有关各方送达物品、文件、信函等的有效联系送达地址。如果任何一方的上述联系方式有变更或停止使用、不能正常使用等异常情况，则该方应当自出现这些异常情况之日起三日内书面通知有关他方，并同时向有关他方提供新的有效联系方式，否则视为该方之前的联系方式仍然有效可用，有关他方据此送达给该方的物品、文件等一经正常邮递等送达程序，均视为已经有效送达给该方。

二十一、其它约定：

1、双方本着友好合作原则商定，乙方进驻甲方现场后，若因服务范围扩大/减少或工作增加/减少，需增加/减少费用时，由双方协商议定；甲方所签发的人员增加甲表作为本合同补充件，与本合同具有同等法律效力。

2、为便于双方的正常工作联系，甲方视情况可为乙方提供所用无线频道供乙方使用，乙方自行配备对讲机及相应设备；乙方使用人员不得利用对讲机传递非工作信息，并保持在工作期间内通信状态良好。

3、无论任何情况下，双方均有义务签收对方送达的物品和信函、资料等，除非一方签收该种物品和信函、资料等行为表明对对方意见和行为表明立场（赞成或反对，认同或者不认同）。

4、为减少客户的投诉，保障大厦的正常运营，合同期内对于电梯的故障维修、规范条例许可范围内的改造，由乙方先行垫资进行，所有的维修、改造项目，必须先由甲方确认，费用每季度结算一次，最终结算费用由甲方委托第三方审计部门审核价格为依据，三方盖章签字确认后，方可进行结算；甲乙方如对审核结算价格有异议，可委托权威机构再次进行审核，或甲方另行委托第三方进行，相对应的保修服务则由第三方负责。

5、对原有保养单位的遗留问题或负有质保期的项目，履行承担整改及质保期的责任。

6、乙方在合同期内支付大厦所使用无线对讲系统的移动话费。

7、如遇有大厦重大接待，现场维保人员不够保障的情况下，乙方应提前从附近项目调派专业人员在2小时前到达现场进行保障。

8、合同执行期间，由于国家调整税收政策影响到本合同价款的，由甲乙双方本着公平合理的原则另行协商。

9、其他未尽事宜，经双方协商可另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10、本合同壹式肆份，甲、乙方各执两份，具同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

11、本合同下列附件与合同正文同为合同之组成部分，具同等法律效力。

<正文完>

附件：

一、广晟万博城A塔写字楼、BC塔公寓及商业街电梯设备清单；

二、办理退保证金委托证明；

三、商务技术评分表依据；

四、广晟万博城A塔写字楼、BC塔公寓及商业街电梯维护、维修安全生产责任制协议书；

五、承包服务质量评价表；

双方签署：

甲方（盖章）：                                         乙方（盖章）：

签约代表：                            签约代表：

二O二二年   月     日		          二O二二年 四  月     日

附件一

番禺万博分公司电梯清单

附件二

办理退保证金委托证明

致：广东和顺物业管理有限公司番禺万博分公司

本人（公司法人代表）             特授权            代表（联系电话：                ）我公司全权办理针对                            项目办理退保证金的具体工作，请予以办理，所需相关资料如下：

1、公司银行账户相关资料：

个人或公司账户名称：

账    号：

开 户 行：

2、被授权人身份证复印件正反面：

3、投标保证金银行汇出凭证：

被授权人签名:              		                授权人签名:

授权公司（加盖公章）：

日   期：      年     月     日

附件三

商务技术评分表依据

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 得分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司相关资质 | 10分 | 1、注册资金，500万≤注册资金＜700万得1分；700万≤注册资金＜1000万得2分；注册资金≥1000万，得3分； 2、有政府部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装维修改造许可证》，维修类A级、安装类B级，得3分 3、投标人须具有独立法人资格并依法取得营业执照，得2分，否则不得分。 4、投标人为国有企业或民营企业得2分，外资企业不得分。 |
| 2 | 公司业绩（提供合同复印件 | 10分 | 1、2019年1月1日-至今，维保项目的建筑面积大于6万平方米的商住类维保项目合同，每个项目得2分，没有不得分，最高得6分； 2、楼层高度超过100米（含100米）电梯保养项目，每个项目得2分，没有不得分，最多不超过4分。 |
| 3 | 电梯系统维护保养方案 | 14分 | 1、优（14-10分）：计划制定详细、针对性强、科学合理、操作性一般、突发事件的应急方案及措施合理、服务方案优； 2、良（10-5分）：计划制定较详细、针对性较强、基本合理、操作性一般、突发事件的应急方案及措施合理、服务方案良好； 3、一般(5-3分)：计划制定一般、针对性一般、基本合理、操作性一般、突发事件的应急方案及措施一般、服务方案一般； 4、差（3-0分）：方案制定差、非专门针对本项目、不科学合理、操作性不强、无突发事件的应急方案及措施、服务方案差。 |
| 4 | 合理化建议 | 2分 | 根据现场实际情况提出可行性合理化建议每1项得0.5分，最高2分。 |
| 5 | 公司有ISO认证 | 3分 | 拥有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得3分，没有不得分。 |
| 6 | 项目经理管理经验 | 8分 | 1、拟投入项目负责人具有同类型项目管理经验3年(含)以上得3分，3年以下得0分； 2、从事电梯技术专业10年（含）以上得3分，每少一年扣0.5分，最多不超过扣3分； 3、持有机电工程师证书得2分； 4、投标人需提供项目经理至少一年的纳税人名称为投标人的社保资料，提供不得分，未提供扣2分。 |
| 7 | 项目技术人员持证 | 5分 | 1、需提供项目5名技术人员至少半年广东省社保资料，提供得2分，未提供每人扣0.5分，最多不超过扣2分； 2、项目持电梯操作证的技术人员10人（含）以上，得3分，每少1人扣0.5分，最多不超过扣3分。 |
| 8 | 公司履约诚信 | 4分 | 投标人及其分支机构近3年的履约服务过程中是否出现电梯维保相关行政处罚情况，有提供“信用查询记录”及无处罚情况得4分，未提供或有处罚则不得分，每次处罚扣5分，最多不超过扣10分。 |
| 9 | 额外服务承诺 | 4分 | 维保合同维修配件报价费用2万元以下经甲方部门经理签名确认后由乙方先垫付费用采购配件（无需授权证明或盖章），有承诺得4分，无承诺不得分。 |

附件四

广晟万博城A塔写字楼、BC塔公寓及商业街电梯维护保养安全生产责任制协议书

甲方：广东和顺物业管理有限公司番禺万博分公司

地址：广州市番禺区南村镇汉溪大道386号广晟万博城

电话：020 84784185

乙方：

地  址：

法人代表：

电话：

为贯彻遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定以及国家、地方关于安全生产的方针、政策，落实安全生产责任制，加强对生产（特别是工程施工和维护服务）的安全管理，保障从业人员安全和健康，减少经济损失，经甲乙双方平等协商，特签订本协议书。

第一条	本协议作为甲方与乙方签订的《广晟万博城电梯系统维修、维护保养合同》（以下简称基础合同）的附件，与基础合同具有同等的法律效力，经双方签署生效。

第二条   资质审查及报备

2.1乙方承诺具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准以及行业标准规定的安全生产条件，具备健全的安全生产规章制度和操作规程，于近三年内未发生过重大安全事故。乙方必须为其员工购买社会保险（包含养老、医疗、失业、工伤、生育）。

第三条   组织架构和职责

3.1乙方应设置安全生产管理机构，建立、健全安全生产规章制度，应急预案及处理流程应满足甲方应急预案要求。乙方单位负责人为基础合同的安全生产第一责任人，负责乙方人员的安全教育，负责项目实施期间的安全生产和安全保卫工作。

3.2针对具体项目的实施，乙方必须指定项目负责人，便于施工过程中的协调、联系；必须配备安全生产管理人员，对安全生产状况进行经常性检查，督促、检查从业人员对各项管理制度与安全操作规程的落实，并将检查及处理情况记录在案。

第四条   安全教育

4.1乙方安全教育措施

4.1.1在项目开展前，乙方必须制定书面的安全操作规程。

4.1.2在派遣和调整作业人员之前，乙方必须对上述人员进行安全生产教育培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施等，保证所有作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能等安全内容。作业人员在接受安全培训并知晓安全规程后必须签字确认和签订安全责任书。

4.1.3在项目开展前，乙方应将安全操作规程和安全责任书副本提交给甲方。若未提交安全操作规程，甲方有权暂停项目。作业人员上岗前乙方未提交安全责任书的，甲方有权拒绝该人员上岗，由此造成的项目责任或损失由乙方承担。

第五条   安全生产措施

5.1乙方必须遵守国家、行业及甲方有关安全生产管理规定，严格按安全标准组织项目有关工作。乙方必须严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的劳动安全防护措施，消除事故隐患，随时接受国家、行业、甲方及监理单位实施的监督检查。

第六条  安全事故及费用管理

安全生产事故、案件包括但不限于：人员伤亡、火灾、车辆安全、从业人员犯罪、治安刑事案件以及通信网络或互联互通事故、通信电源、信息安全事故等。

6.1按工程界面乙方应对作业过程中的安全负责，包括人身安全、设备安全和网络安全。乙方必须认真做好防止发生安全生产事故和案件的预防工作。由于乙方的管理不严，防范工作不落实，所发生的安全生产事故或案件，均由乙方承担全部责任。甲方由于乙方发生安全生产事故和案件遭受损失的，乙方应当全额赔偿甲方。

6.2发生安全事故后，乙方应当按甲方应急事件处理流程，采取紧急措施组织抢修、恢复生产，并在15分钟内电话告知甲方，在事故发生后6小时内向甲方提交书面的事故分析报告；同时按政府有关部门要求处理，主动配合事故调查处理。

6.3若乙方在基础合同作业过程中发生安全生产事故，甲方有权根据国家有关事故的定性标准，在不违反招标投标法律法规前提下，在合同款中扣罚乙方的违约金，调整乙方服务范围。

6.4对甲方所提供的项目数据、文字资料以及其他保密资料，乙方须履行保密义务，保证在基础合同有效期内及期满后五年内不提供或泄露给任何第三方，否则，由此造成的损失和责任全部由乙方承担。

第七条  本协议的有效期与基础合同相同，但工程类合同终止日期以工程竣工验收保修期满为止。

第八条  本协议未尽事宜，双方按基础合同约定处理；基础合同没有约定的依照法律规定处理。甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的责任认定协商处理。如果不能协商达成一致，任何一方可向甲方住所地的人民法院提起诉讼解决。

第九条  本协议一式四份，甲执两份，乙执两份，自双方授权代表签字并加盖章之日起生效。

甲方（盖章）                 乙方（盖章）

甲方代表 ：                  乙方代表：

二O二二年   月     日		     二O二二年   月     日

附件五：

承包服务质量评价表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包项目内容 |  | 服务期 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 承包单位对本次服务／工程质量的自评： |  |  |  |
| 跟进部门的评价意见： 现场跟进人： 部门负责人： |  |  |  |
| 安管部审核意见： |  |  |  |
| 物业部审核意见： |  |  |  |
| 行政部审核意见 |  |  |  |
| 财务部审核意见： |  |  |  |
| 总经理/副总意见： |  |  |  |